2020年大鹏新区全年地表水质量状况

（一）饮用水源

新区现有七个一级饮用水源保护区，分别为径心水库、枫木浪水库、打马坜水库、罗屋田水库、香车水库、岭澳水库和大坑水库。全年监测数据表明，径心水库、枫木浪水库、打马坜水库、罗屋田水库、香车水库、岭澳水库和大坑水库水质类别均为Ⅱ类，水质状况均为优，饮用水源水质达标率100%。

表1  2020年全年新区饮用水源水库水质评价结果

| 水库名称 | 水源类型 | 水质类别 | 水质评价 | 达标情况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 径心水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 枫木浪水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 打马坜水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 罗屋田水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 香车水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 岭澳水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 大坑水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |

备注：1.数据来源于深圳市环境监测中心站饮用水源监测数据；

- 2.新区七个一级饮用水源按深圳市生态文明考核的要求，水库水质达标均执行年均值地表水Ⅱ类且月均值地表水Ⅲ类标准。

（二）考核河流

新区现有10条考核河流，分别为葵涌河、王母河、上洞河、乌泥河、溪涌河、鹏城河、坝光水、水头沙河、南澳河和大坑水。全年监测结果表明，乌泥河和坝光水达到地表水Ⅱ类标准，水质状况为优；葵涌河、上洞河、溪涌河、南澳河和大坑水达到地表水Ⅲ类标准，水质状况良好；王母河、鹏城河和水头沙河达到地表水Ⅳ类标准，水质轻度污染，考核河流水质达标率100%。

表2  2020年全年新区考核河流断面水质评价结果

| 河流名称 | 监测断面 | 水质类别 | 水质评价 | 达标情况 | 超标项目（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葵涌河 | 虎地排桥 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 王母河 | 王母河河口 | Ⅳ类 | 轻度污染 | 达标 | — |
| 上洞河 | 上洞河河口 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 乌泥河 | 乌泥河河口 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 溪涌河 | 溪涌河入海口 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 鹏城河 | 鹏城河河口 | Ⅳ类 | 轻度污染 | 达标 | — |
| 坝光水 | 坝光水河口 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 水头沙河 | 水头沙河河口 | Ⅳ类 | 轻度污染 | 达标 | — |
| 南澳河 | 天后宫 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 大坑水 | 大坑水河口 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |

备注：数据来源于深圳市环境监测中心站河流断面监测数据。