## Sheet4
市生态环境局大鹏管理局2022年第二季度双随机抽查情况公示表
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果
1 | 小宝塑胶（深圳）有限公司 | 重点监管对象 | 2022-04-25 10:16:00 | 该公司废气处理实施运行正常，生产工序产生的废气经管道收集至楼顶废气处理设施处理后高空排放，危废按要求贮存并委托有资质单位转运处置。 | 未发现环境问题
2 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-28 15:13:00 | 现场检查时，该公司废水处理设施在运行。危险废物交给有资质的公司转移处置，有签订转移处置合同。该公司已编制突发环境事件应急预案并备案，今年已开展应急演练。 | 未发现环境问题
3 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 重点监管对象 | 2022-05-11 09:45:00 | 该医院配套建有污水处理设施，现场检查时，污水处理设施和在线监测系统运行正常，处理后的污水排入市政管网，有运行台账记录。 | 未发现环境问题
4 | 比亚迪股份有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-28 16:38:00 | 现场检查时，该公司组装过程中产生的废气通过收集经活性炭处理后排放，废气处理设施在运行。危险废物交给有资质的公司转移处置，有转移处置合同。已编制突发环境事件应急预案，今年已开展环境应急演练。该公司锂离子电池PACK项目正在组织竣工环保验收。 | 未发现环境问题
5 | 中海油深圳电力有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-16 09:10:00 | 现场检查时，该公司在生产，排放口有水排放，采样人员在废水总排口采水样一份，6号和8号机组在运行，采样人员在两台机组废气排放口各采集废气样品一份，该公司危险废物交给有资质的公司转移处置，已填报上年度执行报告。 | 未发现环境问题
6 | 深圳无限能源科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-17 14:29:00 | 现场检查时，该公司在生产，废气处理设施在运行，采样人员在废气排放口采集废气样品一份，产生的危险废物按要求收集储存，委托有资质的公司转移处置，有转移处置合同和联单。 | 未发现环境问题
7 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳大鹏加油站 | 一般监管对象 | 2022-05-19 15:17:00 | 该加油站已安装油气回收在线监测系统，现场检查时油气回收系统和在线监测在运行，危险废物交给有资质的公司转移处置。 | 未发现环境问题
8 | 深圳华泰兴食品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-23 16:29:00 | 现场检查时，该公司在生产，废水处理设施在运行，该公司废水处理污泥属于一般固体废物，交给第三方公司转移处置，有转移处置合同，已按排污许可证要求填报上年度执行报告，有编制突发环境事件应急预案并备案。 | 未发现环境问题
9 | 深圳市元美印刷有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-13 10:52:00 | 现场检查时，该公司在生产，印刷废气经收集处理后高空排放，清洗废水交给有资质的公司转移处置，有转移处置合同和联单。 | 未发现环境问题
10 | 深圳市南澳经济发展有限公司龙南加油站 | 一般监管对象 | 2022-05-09 10:48:00 | 现场检查时，加油枪密封罩完好，回收泵正常工作，有配备拉断截止阀，储油罐安装电子液位计，有做油气回收系统检查维护并记录，已填报年度执行报告。 | 未发现环境问题
11 | 深圳市联合化妆制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-25 15:08:00 | 现场检查时，该公司正在生产，废水通过管道收集储存在地下池，已与第三方有资质单位签订处置协议，有转移联单，已填报年度执行报告。 | 未发现环境问题
12 | 溪涌水质净化站 | 一般监管对象 | 2022-04-21 10:05:00 | 现场检查时该站在线监测系统和污水处理设施在运行，总排放口有水排放，采样人员在总排放口采样一份。 | 未发现环境问题
13 | 深圳市深水水头污水处理有限公司葵涌水质净化厂 | 一般监管对象 | 2022-05-26 10:02:00 | 现场检查时，该公司污水处理设施和在线监测系统在运行，产生的污泥交给有资质的公司转移处置，有转移合同和联单，已按排污许可证要求开展自行监测并填报执行报告。 | 未发现环境问题
14 | 怡创节日用品(深圳)有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-25 15:39:00 | 现场检查时，该公司在生产，清洗生产工具产生的废水通过管道收集至1楼废水池，交给有资质的公司转移处置，有转移合同和联单，最近一次转移时间是2022年5月11日，转移量1.55吨，已填报年度执行报告。 | 未发现环境问题
15 | 深圳市大鹏新区收成好纸品厂 | 一般监管对象 | 2022-05-07 16:23:00 | 现场检查时，该公司正在生产，清洗废水交由第三方有资质的环保公司转运，签有转运合同，有转运联单。 | 未发现环境问题
16 | 万美表带（深圳）有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-25 10:33:00 | 该公司主要从事表带组装，工艺为装配和检测，无工业废气废水排放，有环保备案手续。 | 未发现环境问题
17 | 深圳市锦龙博瑞科技有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-25 14:03:00 | 现场检查时该公司大门已上锁，无工作人员和生产迹象，通过电话联系该公司负责人，其表示由于疫情原因于去年底停产，复工时间暂未确定。 | 未发现环境问题
18 | 布新垃圾转运站 | 申报登记对象 | 2022-06-23 15:08:00 | 现场检查时，该转运站厂区内废水经过隔油隔渣后进入市政管网，垃圾转运站内设有臭气收集处理设施，该转运站属于备案类项目，不强制要求进行“三同时”验收。 | 未发现环境问题
19 | 高峰创建家私（深圳）有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-10 11:09:00 | 该公司于2021年11月搬迁，现场检查时生产设备已拆除，厂房已清空，目前该地址作为大鹏新区港车中转站。 | 未发现环境问题
20 | 环腾塑胶制品（深圳）有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-09 10:25:00 | 现场检查时，该公司注塑和移印废气收集经活性炭处理后高空排放，有原辅材料用台账，危险废物交给有资质的公司转移处置，有处置协议和转移联单。 | 未发现环境问题
21 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心（葵涌大林坑垃圾填埋场） | 特殊监管对象 | 2022-06-17 09:54:00 | 该填埋场已编制突发环境事件应急预案并备案，危险废物交给有资质的公司转移处置，现场检查时，渗滤液处理设施和在线监测系统在运行排放口有水排放，采样人员在总排放口采水样一份。 | 未发现环境问题
22 | 东涌污水处理工程建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-14 15:21:00 | 现场检查时，该项目已完成竣工环保验收，已按环评要求落实废水、废气收集处理以及固体废物储存场所，污染防治设施在运行。 | 未发现环境问题
23 | 安居东湾半岛花园 | 一般行业项目 | 2022-06-28 09:08:00 | 现场检查时，该项目已竣工，目前小区已投入使用。经了解该项目原施工单位为中国建筑第四工程局有限公司，建设单位为深圳市大鹏人才安居有限公司，按环评批复要求该项目使用前已向监管部门申请验收。 | 未发现环境问题
24 | 苏州热工研究院有限公司深圳分公司新建实验室项目竣工环境保护验收监测报告表 | 一般行业项目 | 2022-06-23 11:06:00 | 现场检查时，建设单位已按要求对建设项目进行验收并投入使用，实验过程中产生的危险废物交给有资质的公司转移处置，有签订转移处置合同，实验室废气按环评要求收集排放。 | 未发现环境问题