| 医疗机构名称 放射诊疗设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射线装置 | 序号 | 装置名称 |  | 型号 |  | 生产 厂家 | 设备 编号 |  | 主要 参数 |  |  |  | 所在 场所 |
|  | 1 | 双层螺旋CT |  | HISPEED |  | GE | 022000000142 |  | 140kV 340mA |  |  |  | 门诊大楼2楼放射科CT室 |
| 非密封型放射性同位素 | 序号 | 核素名称 |  | 用 途 |  | 物理 状态 | 最大年操作量(Bq) |  | 最大日操作量(Bq) |  |  |  | 操作 场所 |
|  | 工作场所 级别(个数) |  | 甲级 □( ) |  |  |  | 乙级 □( ) |  |  |  | 丙级 □( ) |  |  |
| 密封型放射性同位素 | 序号 | 核素 名称 | 活度 (Bq) |  |  |  | 活度测 量日期 |  | 生产 厂家 |  |  | 所在 场所 |  |
| 含密封源 装置 | 序号 | 装置 名称 | 型号 |  | 生产 厂家 |  | 放 射 源 |  |  |  |  | 所在 场所 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 核素名称 | 活度(Bq) |  | 活度测量日期 |  |  |  |

（医疗机构公章）

（注意：如无放射性同位素或含密封源装置，可自行将对应表格删除！）