受理类别： □新证 □变更 受理编号： 接收人： 收到申请日期： 年 月 日 （此方框内容由卫生行政机构填写）

放射诊疗许可申请表

申请项目  DSA介入放射诊疗；X射线CT影像诊断；

CR影像诊断；DR影像诊断；普通X射线机影像诊断

医疗机构(盖章) 深圳市XX医院

申请日期    20XX年X月X日

深圳市卫生和计划生育委员会 制

填 写 说 明

- 医疗机构应当在申请表封面加盖医疗机构公章。

- 医疗机构基本情况及申请许可内容由医疗机构填写。

- 表中“负责人”，法人医疗机构是指法定代表人姓名；非法人的医疗机构，则填写主要负责人姓名。

- 凡文字后有 □ 者，应当选择与申请内容相符的方框中打√ 。

- 射线装置的 “主要参数”是指X射线机的标称最大管电流（mA）和管电压（kV）、加速器线束最大能量等主要性能参数。

- 非密封型放射性同位素工作场所级别按照有关标准确定，工作场所级别后括号内填写该级别工作场所个数。

- “最大等效年操作量”、“ 最大等效日操作量”应当按照有关标准计算得出。

- 对于籽粒插植治疗，在密封型放射源同位素一栏中填写年最大使用量。

- 变更放射诊疗项目应首先说明增加或减少某一诊疗项目，然后在表格中填写具体变更的内容。

- 变更事项是指增加放射性、射线装置或注销同位素、射线装置的，应在相应项目里列清本次申请变更放射装置、核素明细。

十一、变更放射诊疗项目、放射诊疗场所、放射诊疗设备涉及新建、改建、扩建放射诊疗工作场所的，医疗机构应当按照新改扩建项目向有项目审批权的卫生行政部门申请卫生审查并提交相关材料再办理变更手续。

十二、设备、核素列表可根据实际情况补充增加行。

放射诊疗许可申请表

| 单位名称 | 深圳市XX医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 医疗机构执业许可证登记号 |  |  |  |  | PDY71194-6440307AXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 深圳市福田区XX路XX号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 王XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李XX |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 8200XXXX、13626500XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件批准文号（新建、改建、扩建项目的需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深卫计放卫项目（验）审字[2016]xxxxx号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原放射诊疗许可证证号（如无，则不需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X卫放证字[2009]第xxxx号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 | 210人 |  |  |  | 放射工作 人员数 |  |  |  | 50人 | 持有《放射工作人员证》数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30人 |  |  |  |
| 放射工作人员 健康档案 | □全部建立√部分建立□未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 放射工作人员健康档案人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20人 |  |  |  |
| 个人剂量监测档案 | √全部建立□部分建立□未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人剂量大于等于20mSv人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0人 |  |  |  |
| 放射工作人员防护用品应配备数 | 20人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实配备数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20人 |  |  |  |
| 变更情况 （如无，则不需填写） | □1.医疗机构名称 □2.负责人 □3.地址 □4.单位地址（仅限门牌号变更） □5.诊疗项目（含增减射线装置） □6.其他（说明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更序号 |  | 变更前 |  |  |  |  |  |  | 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请许可 项目 | □放射治疗 |  |  |  |  |  | □立体定向（X刀）治疗 □立体定向（γ刀）治疗 □医用加速器治疗 □质子治疗 □中子治疗 □其他放射治疗项目 |  |  |  |  | □ 钴-60机治疗 □ 后装治疗 □ 深部X射线机治疗 □ 敷贴治疗 □ 重离子治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □核医学 |  |  |  |  |  | □PET影像诊断 □CT-PET影像诊断 □SPECT影像诊断 □γ相机影像诊断 |  |  |  |  | □γ骨密度测量 □籽粒插植治疗 □放射性药物治疗 □其他核医学诊疗项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | √介入放射学 |  |  |  |  |  | √DSA介入放射诊疗 |  |  |  |  | □其他影像设备介入放射诊疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | √X射线影像诊断 |  |  |  |  |  | √X射线CT影像诊断 √CR影像诊断 □DR影像诊断 □其它X射线影像诊断 □乳腺X射线影像诊断CR |  |  |  |  | □乳腺X射线影像诊断DR □乳腺X射线影像诊断 √普通X射线机影像诊断 □牙科X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射线装置（本次申请设备列齐） | 装置名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  | 生产 厂家 | 设备 编号 |  | 主要 参数 |  |  |  |  |  | 所在 场所 |  |  | 变更事 项 |  |  |
|  | 双层螺旋CT |  |  |  | HISPEED |  |  |  | GE | 022000000142 |  | 140kV 340mA |  |  |  |  |  | 门诊大楼2楼放射科CT室 |  |  |  |  |  |
|  | x线影像机(800) |  |  |  | KXO-80N |  |  |  | 东芝 | 021000000018 |  | 150kV 800mA |  |  |  |  |  | 门诊大楼2楼放射科摄片室 |  |  |  |  |  |
| 非密封型放射性同位素 （本次申请核素 列齐） | 核素名称 |  |  |  | 用 途 |  |  |  | 物理 状态 | 最大年操作量(Bq) |  | 最大日操作量(Bq) |  |  |  |  |  | 操作 场所 |  |  | 变更事项 |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作场所 级别(个数) |  |  |  |  | 甲级 □( ) |  |  |  | 乙级 □( ) |  |  |  | 丙级 □( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封型放射性同位素 （本次申请核素 列齐） | 核素 名称 |  |  | 活度 (Bq) |  |  |  |  |  | 活度测 量日期 |  | 生产 厂家 |  |  |  |  | 所在 场所 |  |  |  | 变更事项 |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含密封源 装置 （本次申请核素列齐） | 编号 | 装置 名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  | 生产 厂家 | 放 射 源 |  |  |  |  |  |  |  | 所在 场所 |  |  | 变更事项 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核素名称 |  | 活度(Bq) |  |  | 活度测量日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗机构意见 | 本单位承诺所填报内容及提供的资料均真实、可靠，如有虚假，愿承担有关法律责任。 法定代表人或负责人（签章）：王XX 医疗机构公章（盖章） 2016年XX月XX日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |