## Sheet1
深圳市大鹏新区住房和建设局随机抽查事项清单
序号 | 单位名称 | 随机抽查事项 |  |  |  |  | 对应的检查对象名录库编号 | 对应的检查人员名录库编号 | 检查主体 | 检查方式 | 检查依据 | 检查比例及频次
|  | 抽查类别 | 抽查项目 | 具体内容 | 具体内容分类 | 是否为部门联合事项 |  |  | 市/区/街道
1 | 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 对取得施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检查（特殊重点领域） | 对取得施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检查 | 重点检查取得施工许可证后的项目是否有发生变化、延期开工、中止施工等行为，是否有违法违规行为。 | A | 否 | 1 | 1 | 区 | 实地检查 | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第4号）、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等 | 抽查比例：10% 频次：每年1次
2 |  | 房屋市政工程质量安全监督检查（特殊重点领域） | 房屋市政工程质量安全监督检查 | 重点检查各责任主体和机构质量行为（人员配置、施工组织设计及方案、见证取样、验收等）。 | A | 否 | 2 | 2 | 区 | 实地检查 |  | 抽查比例：10% 频次：每年1次
|  |  |  | 检查工程建设强制性标准执行情况（包括工程资料及工程实体部分）。 | A | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 检查建筑施工安全生产情况（包括三宝、四口、五临边以及各项危大工程安全情况等）。 | A | 否 |  |  | 区
3 |  | 应建和易地修建防空地下室、城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查（特殊重点领域） | 应建和易地修建防空地下室、城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查 | 密闭门。 | A | 否 | 3 | 3 | 区 | 实地检查 | 《深圳市实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《关于印发做好人防工程平战转换应急准备工作实施意见的通知》（深府办〔2008〕64号） | 抽查比例: 依照年度监督检查计划实施 频次：依照年度监督检查计划实施
|  |  |  | 防爆波活门。 | A | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 防护单元之间平时通行口、出入口。 | B | 否 |  |  | 区
4 |  | 对结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理进行监督检查（不包括：人防防护、防化等专用设备）（特殊重点领域） | 对结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理进行监督检查（不包括：人防防护、防化等专用设备） | 通风设备（油网滤尘器、过滤吸收器、风机以及战时进、排风管等）。 | A | 否 | 4 | 4 | 区 | 实地检查 | 《深圳市实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《关于印发做好人防工程平战转换应急准备工作实施意见的通知》（深府办〔2008〕64号） | 抽查比例: 依照年度监督检查计划实施 频次：依照年度监督检查计划实施
|  |  |  | 给排水（水箱、气压设备、穿墙套管）。 | B | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 电气设备（配电箱、电源、电缆等）。 | B | 否 |  |  | 区
5 |  | 对液化石油气企业经营行为的监督检查 | 对液化石油气企业经营行为的监督检查 | 瓶装燃气经营单位的营业执照和燃气经营许可证齐全有效。站点气瓶储存量符合消防和燃气主管部门的核准数量（咨询点：不允许存气；服务点：10瓶15kg；服务部：30瓶15kg；Ⅲ类供应站：30瓶15kg；Ⅱ类供应站：180瓶15kg；Ⅰ类供应站：600瓶15kg）。 | B | 是 | 5 | 5 | 区 | 实地检查 | 《深圳市燃气条例》 | 抽查比例：10% 频次：每年1次
|  |  |  | 安全负责人、安全管理人员、相关从业人员经考核合格后，持证上岗（门市主任和送气工应持证上岗）。 | A | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 燃气站点送气人员送气时应当参照检查指引对用户燃气设施和安全用气情况进行安全检查，并做好记录；发现安全隐患的，应当及时书面告知用户整改。 | B | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 液化石油气经营企业只能供应本单位充装的液化石油气。 | B | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 液化石油气钢瓶处于检测有效期内。报废的钢瓶送到钢瓶检测机构集中销毁。 | B | 是 |  |  | 区
6 |  | 对施工单位隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料申请建筑业企业施工单位资质的行政处罚（行政处罚） | 建筑业企业资质的监督检查 | 是否具有资质标准要求的必要技术装备。 | A | 否 | 6 | 6 | 区 | 实地检查 | 《建筑业企业资质管理规定》第二十四条、第二十八条 | 抽查比例：10% 频次：每年1次
|  |  |  | 是否具有满足资质标准要求的主要技术人员。 | B | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 是否具有满足资质标准要求的资产。 | A | 否 |  |  | 区
7 |  | 对招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争行为的处罚（行政处罚） | 对正在开展招标活动和结束招标活动不足两年的依法必须招标项目的检查 | 重点检查是否设置非必要条件排斥潜在竞争者，是否对外地企业设置隐性门槛和壁垒等。 | A | 否 | 7 | 7 | 区 | 书面检查 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）、《关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施》（深建规〔2020〕1号）等 | 抽查比例：3% 频次：每年2次
|  |  |  | 依法必须招标项目的招标投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管理规定。 | A | 否 |  |  | 区
|  |  |  | 重点检查投标资格条件、资信要素设置是否合法合规。 | A | 否 |  |  | 区
填表说明： 1.该事项清单是各部门各领域的总体抽查事项清单，均由市级指导部门从顶层上统一梳理，需涵盖市、区、所等多级事项，并在检查主体一列注明市、区、所等具体检查单位； 2.关于随机抽查事项的层级，模板给出了三级标准，部分单位可能只有两级，按照实际填报即可，需注意“具体内容”即最小单位，需逐项标注事项分类A或B； 3.抽查类别指的是业务类别，即抽查事项的最大单位； 4.抽查项目需一一对应权责清单行政检查事项，是抽查事项的二级单位； 5.具体内容指的是抽查项目的具体细化内容，即检查记录表上的具体检查内容，是抽查事项的最小单位； 6.具体内容分类是指将最小单位抽查事项进行逐一区分，一般检查事项写“A”，重点检查事项写“B”。具体内容分类可按最小单位分类，也可以按最大单位的“抽查类别”统一标注为一类； 7.检查方式可以填写实地检查、书面检查、网络监测等。联合检查事项来源于一般检查事项和重点检查事项。