## Sheet0
2024年深圳市大鹏新区“双随机、一公开”检查结果公示表（第一季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查结果时间 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第一季度 | 排污单位 | 深圳市海斯科技有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋第二工业区8号C栋1-4层 | 一般 | 黄春生,范秀蓉 | 2024.2.20 | 该公司已取得相关环保手续，配套建设废气处理设施，现场检查时正常运行。该公司产生的一般工业固体废物及危险废物按规范储存，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处理。执法人员要求该公司落实环保责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
2 | 2024年第一季度 | 竣工验收 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司B栋环保设施竣工验收 | 深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区布新村工业大道2号B栋2、3、4楼 | 一般 | 范秀蓉,黄春生 | 2024.2.27 | 该项目已取得相关环保手续，并完成了竣工验收。1、现场检查时该公司B栋已完成建设，暂未投入使用；2、该公司在B栋西北侧配套建设有一个3立方的废水收集桶以收集清洗废水，定期交由有资质单位转运处理，不外排；3、该公司B栋无酸性废气及有机废气产生，无需配套建设废气处理设施；4、现场检查时该公司D栋已按要求建立规范的原辅料台账和废气处理设施运行台账；5、我局执法人员要求该公司落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
3 | 2024年第一季度 | 排污单位 | 深圳市舒然运动器材有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区洋环路10号 | 一般 | 魏宇杰,黄春生 | 2024.3.1 | 该公司已取得相关环保手续，配套建设废气收集设施。1.废气收集设施正常运行，该公司产生危险废物，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处置；2、危险废物贮存间标识不符合有关规定要求，且未张贴危险废物管理制度，已下达限期整改；3、我局执法人员要求该公司落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
4 | 2024年第一季度 | 排污单位 | 深圳市腾原洗涤有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区水头第一工业区红13号4栋 | 一般 | 魏宇杰,范秀蓉 | 2024.3.4 | 该公司及新增建设项目均已取得相关环保手续。1、该项目已投入使用，已落实“三同时”制度，并完成建设项目竣工环保验收；2、该项目于2022年12月新增一台容量为2T/h的锅炉，并已对新增的锅炉进行低氮燃烧器改造，已开展竣工验收；3、配套建设有废水处理设施，现场检查时正常运行；4、该项目产生的一般固体废物和危险废物按规范储存，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处置；5、我局执法人员检查发现该公司的突发环境事件应急预案已过期，现场下达整改建议书，要求期限内完成突发环境事件应急预案的修订并备案；6、执法人员要求该项目落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
5 | 2024年第一季度 | 入海排污口 | 深圳市大鹏新区液化天然气有限公司工矿企业排污口2号 | 深圳市大鹏新区大鹏街道下沙秤头角 | 重点 | 魏宇杰,范秀蓉 | 2024.3.6 | 该公司已取得相关环保手续。1、对该公司的冷却水入海排污口进行检查，经现场核查该公司提供的自行检测报告显示，该入海排污口冷却水余氯控制在0.2mg/L、水温差控制在5℃以内，达到环评审批相应要求。2、现场检查时，该公司含油废水排放口的污水防治设施运行正常，污水经处理后排入大鹏湾（三类海域环境功能区），采样人员在含油废水处理设施末级排放口采集水样一份；3、我局执法人员要求该公司常态化开展环境安全隐患排查，做好排查台账记录，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
6 | 2024年第一季度 | 排污单位 | 深圳逸之彩铝质软管制造有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道延安路四号一栋 | 重点 | 黄春生,范秀蓉 | 2024.3.11 | 该公司已取得相关环保手续，已完成建设项目竣工环保验收。配套建设废气处理设施。1、现场检查时，该公司正常运行，采样人员在车间排放口采集废气样品，监测报告未发现超标情况；2、该公司产生的危险废物已按规范贮存，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处置；3、执法人员要求该公司落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
7 | 2024年第一季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳大鹏湾油库 | 深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路80号 | 重点 | 范秀蓉,黄春生 | 2024.3.11 | 该公司已取得相关环保手续,已完成建设项目竣工环保验收。配套建设废气处理设施,安装了油气回收在线监测设备，现场检查时正常运行。采样人员在该公司厂界采集无组织样品一份，监测报告未发现超标情况。我局执法人员要求该公司落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
8 | 2024年第一季度 | 入海排污口 | 深圳市大鹏新区能源集团东部电厂工矿企业排污口 | 深圳市大鹏新区大鹏街道下沙秤头角 | 重点 | 黄春生,魏宇杰 | 2024.3.12 | 经现场核实，深圳能源集团股份有限公司已将东部电厂（一期）项目相关资产、负债划转至东部电力，东部电厂(一期)项目的经营主体由深圳能源集团股份有限公司东部电厂变更为深圳市东部电力有限公司，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等均未发生改变。深圳市东部电力有限公司已取得排污许可证等相关环保手续。1、对入海排污口进行检查，现场检查时污水处理设施在运行，生活污水、工业废水和直流冷却水汇合后经入海排污口排入大鹏湾海域，有按排污许可证要求开展废水自行监测；2、采样人员在该公司工业废水处理设施末级排放口采集水样一份，在3#发电机组烟囱采集废气样品一份，监测报告均未发现超标情况；3、要求该公司落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题