## Sheet0
2024年深圳市大鹏新区“双随机、一公开”检查结果公示表（第二季度第四批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查结果时间 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第二季度 | 排污单位 | 深圳市东部电力有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道下沙社区下沙东部电厂 | 重点监管对象 | 范秀蓉,黄春生 | 2024-06-17 | 该公司已取得相关环保手续。现场检查时污水处理设施在运行，生活污水、工业废水和直流冷却水汇合后经入海排污口排入大鹏湾海域，有按排污许可证要求开展自行监测。该公司设有专门的危险废物贮存场所，生产过程中产生的废机油、废油漆、废灯管等危险废物收集后交由有资质第三方公司转运处置，有签订转运处置合同。采样人员在该公司工业废水处理设施末级排放口采集水样一份，在3#发电机组烟囱采集废气样品一份，监测报告均未发现超标情况。执法人员要求该公司落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
2 | 2024年第二季度 | 土壤重点 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心（大鹏新区水头垃圾填埋场） | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头村新大路 | 重点监管对象 | 魏宇杰,范秀蓉 | 2024-06-17 | 该填埋场已取得相关环保手续。现场检查时，该填埋场已制定土壤环境自行监测方案，已按自行监测方案开展土壤环境监测，2024年的土壤自行监测报告正在编制中，有土壤污染隐患排查制度和建立排查台账，危废贮存间已按规范做好防腐防渗措施，设备设施未出现“跑冒滴漏”现象。该填埋场渗滤液处理站正在运行，废水排放口有水排放，采样人员在渗滤液处理设施进水口、末级排放口各采集水样一份，在厂界及厂内填埋场的工作面上各采集废气一份，监测报告均未发现超标情况。该填埋场已编制突发环境事件应急预案并备案，预案已包含防止土壤和地下水污染相关内容。执法人员要求该填埋场严格落实土壤污染隐患排查制度，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
3 | 2024年第二季度 | 竣工验收 | 必佳科技（深圳）有限公司项目竣工环境保护验收 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区金业大道96号迅宝工业园一期厂房A01栋 | 一般行业项目 | 范秀蓉,魏宇杰 | 2024-06-24 | 该项目已取得相关环保手续，落实了“三同时”制度，已完成建设项目竣工环保验收，并已投入生产。该项目配套建设废气处理设施，现场检查时正常运行。该项目产生的一般工业固体废物和危险废物按规范储存，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处置。执法人员要求该项目落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
4 | 2024年第二季度 | 排污单位 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心（大林坑垃圾填埋场） | 深圳市大鹏新区葵涌办事处大林坑垃圾填埋场 | 一般监管对象 | 黄春生,范秀蓉 | 2024-06-26 | 该垃圾填埋场已取得相关环保手续，已完成建设项目竣工环保验收。该填埋场已配套建设渗滤液处理设施，安装了废水在线监测设备，现场检查时正常运行。采样人员在该填埋场总排放口采集废水样品一份，监测报告未发现超标情况。该填埋场产生的危险废物按规范储存，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处置。执法人员要求该填埋场落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题