大鹏新区水源和供水突发事件应急预案

响应手册

大鹏新区水务局

2024年10月

- 大鹏新区水源和供水突发事件应急预案

组织机构与职责

| 新区水源和供水突发事件应急指挥部 | 负责全区水源和供水突发事件应急指挥工作 |  |
| --- | --- | --- |
| 新区指挥部办公室 | 负责组织领导大鹏新区水源和供水突发事件应急处理工作，统一指挥和协调新区有关单位（部门）落实本预案，并督促实施。 |  |
| 总指挥 | 吴华根 |  |
| 副总指挥 | 大鹏新区水务局（陈新远）、大鹏新区应急管理局（钟红军）、 深圳市水务（集团）有限公司大鹏新区分公司主要负责人 |  |
| 执行总指挥兼现场指挥官 | 吴华根 | 履行现场决策、指挥、调度等职责 |
| 成员单位 | 主要职责 |  |
| 新区综合办 | 提出新闻发布工作意见，统筹指导成员单位有序开展新闻发布工作，收集网络舆情动态，指导成员单位开展舆情应对工作。 |  |
| 新区统战社建局 | 协助市内殡仪馆做好水源和供水应急过程中遇难者遗体保存等善后处理工作。 |  |
| 新区政法和社会工作局 | 负责督促、指导相关职能单位及属地办事处做好水源和供水突发事件期间的信访维稳工作。 |  |
| 新区发展和财政局 | 负责根据水源和供水突发事件应急救援相关单位申请，据实做好经费保障工作。 |  |
| 新区教育卫健局 | 负责制定受伤人员治疗和救护应急预案；负责事故现场调配医务人员、医疗器械、急救药品，组织现场救护及伤员转移。 |  |
| 新区科技和工信局 | 负责组织协调抢险救灾期间的通信畅通，协调及时抢修损坏的通信设施。 |  |
| 新区水务局（新区指挥部办公室） | 建立完善水源和供水应急预案；统一组织做好辖区内水源和供水突发事件的预测、预防、应急准备和应急处置等工作；部署、督促、检查辖区内水源和供水突发事件工作的落实情况；当发生水源和供水突发事件时，决定启动本级应急预案，向新区指挥部办公室报告情况、协调落实上级指示，发布预警信息；组织水源和供水应急知识宣传教育等工作；负责水源和供水应急信息的接收、核实、上报工作；在应急响应期间，负责新区指挥部办公室领导成员、成员单位和专家工作组之间的联络，及时传达新区指挥部办公室的指示；应急响应时，负责收集情况，提出报告和建议；及时传达和执行市、新区的各项决策和指令，并检查和报告执行情况；负责通知新区指挥部办公室成员参加会议；组织有关部门对事故发生地进行人力、物力支援；对后续涉及的水事违法行为开展执法工作。 |  |
| 新区旅游发展局 | 配合做好旅游景区水源和供水突发事件的处置工作。 |  |
| 新区应急管理局 | 及时掌握突发事件事态进展情况，向市委、市政府总值班室报告；协调相关应急资源，参与突发事件处置工作，传达并督促有关部门（单位）落实市委、市政府有关决定事项和新区领导批示、指示；协助开展水源和供水保障应急抢险工作；负责协调开放应急避难场所；负责救济款物的管理与发放、受灾群众的转移安置工作，解决受灾群众的吃、住、穿等基本生活问题；做好生产安全伤亡事故的统计、分析和报告，通报生产安全事故相关情况。 |  |
| 新区城管和综合执法局 | 协助疏散、转移危险地区的人员和财产；协助督促办事处利用环卫车辆等开展送水服务工作。 |  |
| 新区机关事务管理中心 | 负责做好抢险救灾期间新区应急指挥部的后勤保障工作。 |  |
| 新区建筑工务署 | 负责所辖政府投资在建工程的水源和供水突发事件的隐患排除及抢险救灾工作。 |  |
| 各办事处 | 负责对事发地街道调动应急力量，采取措施控制事态发展，组织开展应急处置与救援工作，并及时向上级报告；落实重大突发事件的人员避难场所；负责救济款物的管理与发放、受灾群众的转移安置工作，解决受灾群众的吃、住、穿等基本生活问题。 |  |
| 市生态环境局大鹏管理局 | 负责组织环境污染应急处置和监测。 |  |
| 市交通运输局大鹏管理局 | 协调处置工作所必需的公共交通工具及必要的应急物资运输工具；组织修复管养范围内损毁的市政道路及交通设施。 |  |
| 市公安局大鹏分局 | 协助维护现场治安秩序；担负危及区域内外的警戒和封锁；对人为案件进行侦查；维护新区突发事件期间的社会稳定，打击肆意造谣、制造恐慌、寻衅滋事等违法犯罪行为。 |  |
| 深圳市公安局交警支队大鹏大队 | 负责做好应急抢险救灾工作的交通疏导及危及区域内外的道路交通管制；维持交通秩序。 |  |
| 深圳市水务（集团）有限公司大鹏新区分公司 | 负责大鹏新区辖区内水厂、市政泵站、供水管网隐患排查、应急处置、隐患治理和长期防范工作。 |  |
| 市东部水源管理中心 | 负责职责范围内的水务设施管理，做好突发事件应急工作。 |  |
| 中广核环保产业有限公司 | 负责大亚湾核电站管理范围内水库、水厂的日常管理与维护，负责水源的保护工作，制定本级完备的水源和供水突发事件应急预案，并报送新区水务局备案。 |  |
| 大鹏供电局 | 负责管辖范围内的电力系统恢复及电力设施的抢险、抢修工作，为应急抢险提供电力保障，及时恢复灾区电力供应。 |  |
| 其他有关单位 | 其他有关单位按照突发事件应急预案开展相关抢险工作。 |  |

大鹏新区水源和供水突发事件应急处置流程图

协调成立专家组

险情判断

（I~IV级）

I、II、III级

根据突发事件级别，分别上报至国家、省、市应急指挥机构，在统一指挥和领导下，按照相关预案，实施应急救援

IV级

新区指挥部统一组织、指挥

成立现场指挥组

现场处置

是否控制

应急扩大

否

是

应急结束

调查评估

恢复与建设

水源和供水突发事件

信息报告与共享

先期处置

事发部门（单位）

事发办事处、社区

新区指挥部办公室初步判断险情情

新区指挥部

报请

事态得到控制

水源和供水突发事件分级和相应应急响应级别与指挥机构

| 突发事件级别 |  | 启动条件 | 应急响应级别 | 应急指挥机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特别重大水源和供水突发事件（I级） |  | （1）因水源和供水突发事件造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或100人以上中毒（重伤），或需紧急转移安置10万人以上，或直接经济损失1亿元以上； （2）水源遭受大面积污染，或东江及其他境外水源枯竭，造成全市（涵盖新区）主要水源地取水中断，导致全市性水厂停产。 | I级应急响应 | 由国家相关应急机构统一部署，省、市、新区相关应急机构积极配合。 |
| 重大水源和供水突发事件（II级） |  | （1）因水源和供水突发事件造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或50人以上、100人以下中毒（重伤），或需紧急转移安置5万人以上、10万人以下，或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下； （2）东江流域遭遇特大干旱年，我市主要境外引水工程取水口取水量不足，造成全市性水厂限产超过30%； （3）因水源和供水突发事件原因造成30万户以上居民连续停止供水48小时以上。 | II级应急响应 | 由省级相关应急机构统一部署，市、新区相关应急机构积极配合。 |
| 较大水源和供水突发事件（III级） |  | （1）因水源和供水突发事件造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及3人以上、10人以下生命安全，或10人以上、50人以下中毒（重伤），或需紧急转移安置1万人以上、5万人以下，或直接经济损失1000万元以上、5000万元以下； （2）主要水源遭受大面积污染，或供水设施发生故障，可能导致水厂供水中断时间超过24小时、影响范围超过大鹏新区辖区范围； （3）因水源和供水突发事件造成10万户以上、30万户以下居民连续停止供水48小时以上； （4）在火车站、机场、市级重要活动现场等地方发生爆管导致水浸或漏水，影响正常运行或造成人员伤亡。 | III级应急响应 | 由市级相关应急机构统一部署，新区相关应急机构积极配合。 |
| 一般水源和供水突发事件（IV级） | IV-1 | ①因水源和供水突发事件造成3人以下死亡（含失踪），或危及3人以下生命安全，或10人以下中毒（重伤），或需紧急转移安置1万人以下，或直接经济损失1000万元以下； ②主要水源遭受污染，或供水设施发生故障，可能导致水厂供水中断时间超过24小时、影响范围超过一个办事处； ③因水源和供水突发事件造成新区范围内5万户以上、10万户以下居民连续停止供水48小时以上； ④在大型公共建筑或人群聚集区发生爆管导致水浸或漏水，造成人员被困受伤。 | IV级应急响应 | 由新区水源和供水应急指挥部统一部署，新区指挥部办公室参与协调处置工作，各成员单位、办事处应急指挥小组和社区予以积极配合。 |
|  | IV-2 | ①主要水源遭受污染，或供水设施发生故障，可能导致水厂供水中断时间超过24小时、但影响范围未超过一个办事处； ②因水源和供水突发事件造成新区范围内2000户以上、5万户以下居民连续停止供水48小时以上； |  |  |
|  | IV-3 | ①因水源和供水突发事件造成新区范围内2000户以下居民连续停止供水48小时以上； ②其他突发原因可能造成2000户以下居民连续停止供水48小时以上。 |  |  |

水源和供水突发事件应急响应行动指引一览表

| 应急响应级别 |  | 应急响应行动 |
| --- | --- | --- |
| I级应急响应 |  | 新区水源和供水应急指挥部在国家和省、市应急指挥机构的统一领导和指挥下，按照预案有关规定实施应急救援。 |
| II级应急响应 |  | 新区水源和供水应急指挥部在省、市应急指挥机构的统一领导和指挥下，按照预案有关规定实施应急救援。 |
| III级应急响应 |  | 新区水源和供水应急指挥部在市应急指挥机构的统一领导和指挥下，按照预案有关规定实施应急救援。 |
| IV级应急响应 | IV-1 | （1）新区管委会：主要负责人坐镇新区应急指挥中心，全面部署抢险救灾工作。 （2）新区指挥部：总指挥、副总指挥、主要负责人到岗协助。 （3）新区应急管理局：负责协调开放应急避难场所。 （4）新区水务局：及时传达新区指挥部指示，负责通知指挥部成员单位参加内部会议，组织专家组对事故地进行人力、物力支援。 （5）新区综合办：协助新区指挥部办公室做好信息的上传下达及报送工作，及时向有关单位传达省、市、新区领导防灾指示、批示精神；提出新闻发布工作意见，统筹指导成员单位有序开展新闻发布工作，收集网络舆情动态，指导成员单位开展舆情应对工作。 （6）新区发展和财政局：指导、协调、监督电力运营企业及时修复损毁的电力设施，尽快恢复供电，保障受灾区应急装备的临时供电需求和电力供应。 （7）新区科技和工信局：组织协调抢险救灾期间的通信畅通，协调各通信运营企业、铁塔公司及时抢修损坏的通信设施。 （8）新区教育卫健局：迅速组织医疗救护队伍，抢救受灾伤病员，做好灾区卫生防疫工作，监控和防止灾区疾病、疫情传播、蔓延。 （9）新区机关事务管理中心：负责做好抢险救灾期间新区指挥部的后勤保障工作。 （10）新区建筑工务署：负责所辖政府投资在建工程的水源和供水突发事件的隐患排除及抢险救灾工作。 （11）新区政法和社会工作局：负责督促、指导相关职能单位及属地办事处做好水源和供水突发事件期间的信访维稳工作。 （12）新区旅游发展局：配合做好旅游景区水源和供水突发事件的处置工作。 （13）市交通运输局大鹏管理局：协调处置工作所必需的公共交通工具及必要的应急物资运输工具；组织修复损毁管养范围内的市政道路及交通设施。 （14）市生态环境局大鹏管理局：与新区水务局共同查明主要污染源、污染种类以及污染影响、及时控制污染物扩散，消除危害。 （15）市公安局大鹏分局：对危及区域内实行警戒和封锁，维护突发事件区域内的社会稳定，打击肆意造谣、制造恐慌、寻衅滋事等违法犯罪行为。 （16）大鹏供电局：保证供电畅通，负责受损的供电设备的抢修。 （17）各办事处：动员和组织民兵应急分队、广大干部群众投入应急防御工作，领导赴第一线指挥，责任人到位，做好险情的先期处置，以防事态进一步扩大；特别做好危险地带人员的安全转移工作；解救围困人员；落实重大突发事件的人员避难场所；负责救济款物的管理与发放、受灾群众的转移安置工作，解决受灾群众的吃、住、穿等基本生活问题。 （18）其他单位：按照突发事件应急预案开展相关抢险工作。 |
|  | IV-2 | （1）新区指挥部：总指挥迅速到达现场指挥，全面部署应急救灾工作；副总指挥主动到岗协助总指挥做好相关的指挥协调工作。 （2）新区应急管理局：及时接受、核实、上报水源和供水突发事件情况，及时传达新区指挥部的指示和精神；协助开展相关抢险工作。 （3）新区水务局：及时传达和执行上级各项决策和指令，负责通知各成员单位参与新区指挥部会议，组织专家参与应急救援。 （4）新区科技和工信局：负责组织协调抢险救灾期间的通信畅通，协调及时抢修损坏的通信设施。 （5）市生态环境局大鹏管理局：与新区水务局共同查明主要污染源、污染种类以及污染影响、及时控制污染物扩散，消除危害。 （6）新区机关事务管理中心：负责做好抢险救灾期间新区指挥部的后勤保障工作。 （7）市交通运输局大鹏管理局：协调处置工作所必需的公共交通工具及必要的应急物资运输工具；组织修复管养范围内损毁的市政道路及交通设施。 （8）市公安局大鹏分局：对危及区域内实行警戒和封锁，维护突发事件区域内的社会稳定，打击肆意造谣、制造恐慌、寻衅滋事等违法犯罪行为。 （9）大鹏供电局：保证供电畅通，负责受损的供电设备的抢修。 （10）各办事处：及时开展先期处置，迅速转移危险区域人员，及时向新区指挥部办公室汇报情况。 （11）供水运营企业（单位）：立即启动本级突发事件应急预案，开展先期处置工作，服从上级安排，做好专业抢险、维修工作，对受污染的水体进行全面监测。 （12）其他单位：按照突发事件应急预案开展相关抢险工作。 |
|  | IV-3 | （1）新区指挥部：副总指挥全面负责应急抢险救援工作。 （2）新区应急管理局：及时接收各办事处、水源管理单位或供水企业的突发事件状况，上报水源和供水突发事件情况，及时传达新区指挥部的指示和精神，协助开展相关抢险工作。 （3）新区水务局：及时传达和执行上级各项决策和指令，负责通知各成员单位参与新区指挥部会议，组织专家参与应急救援。 （4）市生态环境局大鹏管理局：与新区水务局共同查明主要污染源、污染种类以及污染影响、及时控制污染物扩散，消除危害。 （5）各办事处：以社区为单位，立即组织相关水源工程管理单位和供水企业开展处置工作，相关成员单位配合，控制事态发展，同时按规定向新区综合办通报有关水源和供水突发事件应急处置情况。 （6）供水运营企业（单位）：立即启动本级突发事件应急预案，开展先期处置工作，服从上级安排，做好专业抢险、维修工作，对受污染的水体进行全面监测。 （7）其他单位：按照突发事件应急预案开展相关抢险工作。 |