## Sheet0
2025年深圳市大鹏新区“双随机、一公开”检查结果公示表（第三季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳市鹏亚食品有限公司 | 大鹏新区大鹏办事处王母社区第六工业区1栋 | 一般 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.8.14 | 该公司已取得环保相关手续，主要从事果蔬鲜切制品、调制食品生产；生产工艺为清洗、分切、熬煮、灌装等；生产废水经调节池、生化池、混凝池等处理后排入市政管网(约78立方米/天)。现场检查时，该公司正在生产，废水处理设施正在运行，废水末级排口有水排放，我局委托的深圳市生态环境监测站大鹏分站采样人员在末级排放口采水样一份，未出现超标情况；该公司有定期开展自行监测，废水处理设施及在线监控设备正常运行，该公司委托广东深之韵节能环保工程有限公司运维在线监控设备。检查发现，该公司存在未按照排污许可证要求对粪大肠菌群数开展自行监测；COD自动在线监测仪量程设置不满足最大值2～3倍要求、pH探头靠壁安装、标样核查未记录、标液过期、部分在线运维台账不完善等问题。执法人员已下达整改建议书并要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引(试行)》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
2 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 小宝塑胶（深圳）有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区同富工业区西环南路10号、12号、14号 | 特殊 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.8.22 | 该公司已取得环保相关手续，以PP、PVC、油漆等为原材料，主要生产塑胶玩具，设计年产量300万个，主要生产工艺包括（1）混料、注塑成型、精加工、修水口、喷漆、移印、装配、质检、包装；（2）调料、倒模、搪胶、成型、裁剪、冲型、车缝、组装、包装等，主要产污工艺包括注塑成型、喷漆、移印和搪胶等。现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正常运行，喷漆、移印和注塑工序产生有机废气经管道收集至废气处理设施处理后高空排放，有废气处理设施运行维护台账，有活性炭更换台账，最近一次更换时间为2025年2月；该公司产生的危险废物按规范收集贮存，有台账记录并与有资质的公司签订委托处置协议；执法人员在公司的生产经理苏全武的全程见证下开展检查，已全程录像。执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引(试行)》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
3 | 2025年第三季度 | 土壤重点 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵涌社区延安路1号 | 重点 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.9.04 | 该公司已取得环保相关手续，主要从事柔性线路板和摄像头制造。现场检查时，该公司已全面停止生产，无工业污染物排放，已向我局报备；该公司的废气、废水处理设施已全部停用，有安排专人每日开展日常巡查，有巡查记录；该公司环保负责人曹毅全程陪同，全程拍照录像。执法人员要求该公司加强污染防治设施的巡查，防范环境安全风险，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题