## Sheet0
2025年深圳市大鹏新区“双随机、一公开”检查结果公示表（第三季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 福克思电器有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区东方本草科技开发有限公司3号厂房101 | 一般 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.7.09 | 该公司已取得相关环保手续，主要从事变压器柜、高压环网柜等生产，生产工艺有冲压、剪板、折弯、焊接、喷粉、绕线、引线、烘烤、组装测试等。烘干喷粉废气配套建设有1套喷淋+活性炭及1套活性炭废气处理设施。现场检查时，执法人员在该厂总经理曾永文全程陪同下进行现场检查，全程录像；该公司已停工停产，生产设备已转移；现场未贮存有危险废物，要求该公司后续搬迁或拆除废气处理设施时,将废活性炭按要求收集处置。执法人员要求该公司负责人在恢复生产前需向我局报备。同时，按要求做好停产期间污染防治设施的维护，落实环保主体责任，加强环境安全管理。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
2 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳市深水水头污水处理有限公司葵涌水质净化厂 | 深圳市大鹏新区葵涌街道沙渔涌村18号 | 重点 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.7.14 | 该水质净化厂已取得环保相关手续。现场检查时，该水质净化厂污水处理设施和在线设备正常运行，总排放口有水排放，采样人员在总排放口采集水样一份，在厂外采集无组织废气样品一份，均无超标情况，厂长曾辉陪同，全程拍照录像；该水质净化厂设置有危险废物贮存间，已张贴标识标签，有实验室废液、废灯管等危险废物产生，交给有资质的公司处置，已签订危废处置合同；该水质净化厂产生的污泥贮存于一般工业固体废物贮存间，有张贴标识标签，已签订污泥外运处理协议；执法人员要求该水质净化厂根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
3 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳市深水水头污水处理有限公司水头水质净化厂 | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区龙兴路40号 | 重点 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.7.14 | 该水质净化厂已取得相关环保手续，主要处理工艺为CASS工艺，处理后排入王母河，设计处理水量为4万立方每天，排放执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。现场检查时，该水质净化厂污水处理设施正在运行，总排放口有水排放，采样人员在总排放口采集水样一份，在厂界范围内采集无组织废气样品一份，均无超标情况，厂长曹怡娴陪同，全程拍照录像；该水质净化厂规范设置有危险废物贮存间，已签订危险废物处置合同，已按排污许可证要求开展自行监测，已制定突发环境事件应急预案；执法人员要求该水质净化厂根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
4 | 2025年第三季度 | 建设项目 | 深圳市新物润电气科技有限公司新建项目 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区第二工业区21-1号第2栋厂房第二层 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.7.23 | 该新建项目已取得相关环保手续，主要从事配电开关控制设备制造。现场检查时，该公司刘金竹陪同检查，检查过程全程拍照录像；该公司正在生产作业，该公司主要工艺为配电箱组装和通电调试，不涉及废水、废气及危险废物产生；有产生铜芯等一般工业固体废物，设置有贮存场所。现场检查发现该公司未按照《建设项目环境保护管理条例》的规定组织环境保护验收，针对上述问题，执法人员已下达整改建议书并要求该公司按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等指引，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
5 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳市鹏亚食品有限公司 | 大鹏新区大鹏办事处王母社区第六工业区1栋 | 一般 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.8.14 | 该公司已取得环保相关手续，主要从事果蔬鲜切制品、调制食品生产；生产工艺为清洗、分切、熬煮、灌装等；生产废水经调节池、生化池、混凝池等处理后排入市政管网(约78立方米/天)。现场检查时，该公司正在生产，废水处理设施正在运行，废水末级排口有水排放，我局委托的深圳市生态环境监测站大鹏分站采样人员在末级排放口采水样一份，未出现超标情况；该公司有定期开展自行监测，废水处理设施及在线监控设备正常运行，该公司委托广东深之韵节能环保工程有限公司运维在线监控设备。检查发现，该公司存在未按照排污许可证要求对粪大肠菌群数开展自行监测；COD自动在线监测仪量程设置不满足最大值2～3倍要求、pH探头靠壁安装、标样核查未记录、标液过期、部分在线运维台账不完善等问题。执法人员已下达整改建议书并要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引(试行)》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
6 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 小宝塑胶（深圳）有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区同富工业区西环南路10号、12号、14号 | 特殊 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.8.22 | 该公司已取得环保相关手续，以PP、PVC、油漆等为原材料，主要生产塑胶玩具，设计年产量300万个，主要生产工艺包括（1）混料、注塑成型、精加工、修水口、喷漆、移印、装配、质检、包装；（2）调料、倒模、搪胶、成型、裁剪、冲型、车缝、组装、包装等，主要产污工艺包括注塑成型、喷漆、移印和搪胶等。现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正常运行，喷漆、移印和注塑工序产生有机废气经管道收集至废气处理设施处理后高空排放，有废气处理设施运行维护台账，有活性炭更换台账，最近一次更换时间为2025年2月；该公司产生的危险废物按规范收集贮存，有台账记录并与有资质的公司签订委托处置协议；执法人员在公司的生产经理苏全武的全程见证下开展检查，已全程录像。执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引(试行)》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
7 | 2025年第三季度 | 土壤重点 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵涌社区延安路1号 | 重点 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.9.04 | 该公司已取得环保相关手续，主要从事柔性线路板和摄像头制造。现场检查时，该公司已全面停止生产，无工业污染物排放，已向我局报备；该公司的废气、废水处理设施已全部停用，有安排专人每日开展日常巡查，有巡查记录；该公司环保负责人曹毅全程陪同，全程拍照录像。执法人员要求该公司加强污染防治设施的巡查，防范环境安全风险，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
8 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳大鹏湾油库 | 深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路80号 | 重点 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.9.5 | 该油库已取得环保相关手续，主要从事成品汽油和柴油的仓储，有8个汽油发油台、4个柴油发油台（在用2个），有安装油气回收在线监测系统并与生态部门联网。现场检查时，该油库在生产，采样人员在厂界采集无组织废气一份，该油库管理员林燕雄全程陪同，全程拍照录像；执法人员对该公司的非甲烷总烃自动监控系统进行检查，该系统的运维单位是铂金顿（广东）环境技术有限公司，检查发现:（1）未按照规范开展漂移测试、零点校准、零点漂移，全系统校准未按照规范计算零点漂移；（2）湿度仪故障；（3）未按照规范进行季度校验并填写季度校验记录表，未按照规范进行巡检工作并填写巡检记录表；该油库已按照排污许可证要求，每月对废气进行自行监测，每季度对噪声进行自行监测；该油库有产生危险废物，已和有资质的单位签订危险废物处置合同，最近一次转运时间为2025年7月22日，有转运联单。执法人员要求该油库根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任，督促运维单位按规范要求开展运维工作。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
9 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳威宇佳智能控制有限公司 | 广东省深圳市大鹏新区知己工业园A4栋505 | 一般 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.9.10 | 现场检查已核实确认深圳威宇佳智能控制有限公司已搬迁，公司不在原地址。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
10 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳市尊来宝音响制造有限公司 | 广东省深圳市大鹏新区知己工业园6栋3楼 | 一般 | 姜德才,魏宇杰 | 2025.9.10 | 现场检查核实确认深圳市尊来宝音响制造有限公司已搬迁，公司不在原地址。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
11 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 深圳市金沙湾大酒店有限公司佳兆业万豪酒店 | 深圳市大鹏新区大鹏街道棕榈大道33号 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.9.12 | 该酒店主要从事餐饮、旅游业，营业场地总建筑面积为77833.67平方米，餐厅面积约3000平方米，设有21个基准灶，燃料为天然气，餐位数量约为1100位，设客房325套，床位538张。现场检查时，该酒店设有4台锅炉，燃料为天然气，有锅炉天然气使用量台账，4台锅炉于2022年8月完成低氨燃烧改造；该酒店已落实油烟净化设施并安装油烟在线监测系统，现场检查时正常运行，有定期对油烟净化设施进行清理维护，并做好台账记录；执法人员酒店工程部经理杨锋全程见证下开展检查，已全程录像。执法人员要求该酒店加强日常管理，及时排除风险，防止环境安全事故发生。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
12 | 2025年第三季度 | 建设项目 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司氢能研发中心实验室新建项目 | 深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼1#，2#，3#，8#厂房及9#厂房南栋1至5层 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.9.12 | 该建设项目已取得环保相关手续，主要从事膜电极产品功能测试，主要工艺为催化剂配置、分散、涂布、转印、膜电极封装。现场检查时，该项目已完成主体建设，正在进行自主验收，目前处于验收公示阶段；执法人员在该公司研发工程师徐广英全程陪同下进行检查，全程录音录像；该项目产生实验室清洗废水，定期委托有资质的公司拉运处置；该项目研发测试、涂布和转印时产生有机废气和酸碱废气，有配套建设废气处理设施，废气经活性炭吸附处理后高空排放。该项目有设置危险废物储存间，已粘贴标签标识，已与有资质的公司签订危险废物转移处置合同。执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
13 | 2025年第三季度 | 建设项目 | 深圳比亚迪电子有限公司智能终端产品生产项目（一期） | 深圳市大鹏新区大鹏街道棕榈大道33号 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.9.17 | 该公司已取得环保相关手续，主要产品为储能产品。现场检查时，该公司正在生产，执法人员在该公司环保主任方玉全程陪同下进行检查，全程录音录像；生产过程中的焊接工序会产生焊接废气，焊接废气经活性炭净化装置过滤处理后，通过管道引到高空排放；该公司的危险废物贮存间，贮存产生的废沾染物、废活性炭等危险废物，已张贴标识标签，已签订转运合同，最近一次转运时间为2025年9月1日。执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
14 | 2025年第三季度 | 排污单位 | 心达麟礼品（深圳）有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区第二工业区7号101 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.9.18 | 该公司主要工艺为组装，包装，主要产品为摆饰、吊饰。执法人员在该公司CEO王军全程陪同下进行检查，全程录音录像。现场检查时，该公司正在生产，该公司主要工艺为摆饰、吊饰组装与包装，不涉及废水、废气及危险废物产生。执法人员要求该公司根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等指引，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题
15 | 2025年第三季度 | 建设项目 | 深圳市合盛塑胶模具制品有限公司 | 深圳市大鹏新区金业路92号知己集团A002栋102 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.9.19 | 该公司已取得环保相关手续，主要从事塑胶产品、模具的生产加工，主要工艺为钢材、CNC、铣床、磨床加工，塑胶料、拌料烘干、注塑成型、检验、包装、碎料，主要产品为注塑模具。现场检查时，该公司正在生产，执法人员在该公司老板罗铜钢全程陪同下进行检查，全程录音录像；该公司生产过程中的注塑成型工序会产生注塑废气，注塑废气经活性炭净化装置过滤处理后通过管道高空排放。现场检查发现，该公司未按照规范开展竣工验收，针对上述问题，执法人员现场已下达整改建议书并要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
16 | 2026年第三季度 | 建设项目 | 深圳LNG1.9km连通线接入迭福北首站项目 | 深圳市大鹏新区迭福村 | 一般 | 魏宇杰,姜德才 | 2025.9.19 | 该建设项目已取得环保相关手续，建设单位是国家管网集团深圳天然气有限公司，施工单位是中交石油天然气管道工程有限公司，主要建设长度约70m管道，将已建1.9km连通线管道与深圳LNG应急调峰站连接。现场检查时，该项目还未开工建设，执法人员在该项目建设单位国家管网集团深圳天然气有限公司的项目组员庄炫达的见证下，对建设现场进行检查；执法人员现场要求该项目落实环保“三同时”要求。 | 已完成 | 否 | 未发现环境问题