附件1

大鹏新区森林消防大队基地物业管理服务采购要求

一、服务项目清单

| 序号 | 服务名称 | 服务期限或完成时间 | 财政预算限额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大鹏新区森林消防大队基地物业管理服务项目 | 1年 | 70 |  |

- 二、服务内容及要求

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | （1）大鹏新区森林消防大队基地位于大鹏新区西环南路2号，总用地面积约3115m2，基地大楼占地面积539m2，总建筑面积约为2112m2，其中一楼为餐厅、仓库；二楼为办公楼；三楼、四楼为备勤室、文娱室等。停车位：21个。为全封闭式管理，设车场出入口一个，办公楼主出入口一个，消防通道出入口1个。配套公用设备设施包括供配电系统、照明系统、供水系统、监控系统、消防系统等。 现森林消防大队基地服务期将满，需委托专业物业管理服务公司进行物业管理。 （2）项目地点：大鹏新区森林消防大队基地 （3）服务范围： ①物业范围内配套公用设施设备的日常维修养护（包含小修、急修）、管理及运行服务，包括道路、上下水管道、燃气管道、落水管、共用照明、加压供水设备、空调设备、配电系统、运动器械、厨房设备、楼内消防设施设备等。 ②物业范围内公共环境的相关服务，包括公共场地、房屋建筑物（含房屋外墙清洗、白蚁专业防治等专项服务）、共用部位及会议室、活动室、办公室、功能室等区域的清洁卫生、绿植供应与摆放、垃圾清理；负责洗衣房设备、厨房油烟机专业清洗维护。 ③招标服务范围内的绿化美化管理。 ④本招标范围内物业档案资料管理。 ⑤其它服务：按照采购单位要求完成临时性勤杂工作（如报纸杂志、信件的收发、临时零星搬运等）、相关活动协助服务工作。 |
| 2 | 服务要求 | 一、总体管理服务标准 1.无因管理服务造成的任何重大安全事故、质量事故。采购单位满意率达90%以上。投标人须提供书面承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。 2.有效投诉率低于1%，有效投诉处理率达100%。 3.服务人员持证上岗率100%。 4.公共配套设备、设施完好率95%以上。 5.环境卫生达标率95%。 二、考核制度（见附件）：每季度底对中标人进行考核，服务费将根据考核结果据实支付。 三、各项工作服务要求： 1.设施设备管理 （1）设施设备管理要求 ①建立完善的质量保证体系，提供切实可行的运行管理、维护保养、维修的实施方案和各种措施； ②制定设备安全运行管理操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，定期巡视检查，并严格执行。做到正确使用，精心维护，及时维修； ③实行8小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故； ④设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生； ⑤维修和操作人员持证上岗，有解决各类故障和事件的能力； ⑥建立设备台账和档案，技术资料齐全，管理完善，可随时查阅。 （2）给排水系统管理 ①建立用水、供水管理制度并予以实施； ②防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修、清洁； ③保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能； ④定期对排水管、沟渠、池、井进行清疏、养护及清除污垢。保证排水系统通畅、确保上下水管道完好和正常使用； ⑤及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。 （3）供配电系统管理 ①对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电； ②及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员10分钟内及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能； ③加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括室外照明、楼梯、室内照明）线路、开关保证完好，确保用电安全； ④配电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。 （4）运动器械 ①定期检查‌：对健身器材的各个部件进行定期检查，包括螺丝、操作机构、传动系统和安全防护装置等，确保其使用灵敏。 ②清洁保养‌：使用柔软的布擦拭设备表面，避免使用含有化学物质的清洁剂，以免对设备造成损害。 ③及时维修‌：发现器材出现故障或异常情况时，应及时与维修部门联系，进行维修或更换损坏部件。 （5）消防系统 ①加强日常检查巡视及保养维护，及时发现并排除消防设备故障，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可以启用。 ②定期检查消防系统设施、器材并进行联动测试，确保整个系统反应正常；将检查和测试结果向采购单位出具书面报告。 ③落实消防安全责任人、义务消防员，由采购单位牵头组织，中标单位配合，每年进行1次消防安全演练，开展消防知识及法规的宣传教育，提高消防安全意识，杜绝火灾事故发生。 ④及时发现并排除安全隐患及火灾。制定突发性火灾等应急处理方案，设立消防疏散示意图，保持紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好。 （6）空调系统 ①每月清洗空气过滤网一次。 ②定期检查电源插头与插座的接触是否良好，应无松动或脱落。 ③加强日常维护检修，防止冷凝水排水管道堵塞、电器系统受潮。 ④定期揩擦空调的外表面，保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯，对风扇电机轴承注入适当的润滑油，制冷系统不必处理，只要清除外表污垢即可。 ⑤保养，制订详细检修、保养计划书，并严格落实，做好记录。 （7）智能化系统 ①消防报警主机模拟报警正常，探测器、报警器完好、有效，接线牢固可靠。 ②广播系统音质清晰、噪声低。 ③会议室的灯光、音频系统工作正常。 2.环境卫生管理 （1）清洁卫生实行一体化管理，有专业清洁队伍，管理制度完善。 （2）负责做好物业服务区域范围以内所有的建筑屋面、室外场地、道路、停车场等地面、公共区域、绿化带、建筑物的1.5米以下墙面及附属物、门窗、室内办公区域，功能室、活动场所等所有公共设施及用具的卫生清洁保洁与管理。 （3）负责做好物业服务区域范围内的下水道、沟渠、池、井、楼顶的清淤处理、垃圾的收集清运；负责垃圾房的清洁、使用、保养及维修，垃圾清运必须实行袋装化收集清运，垃圾房在垃圾清走后要及时清洗、消毒。 （4）负责承担物业服务区域范围内的卫生间的洗手液、纸巾的放置与管理。 （5）中标方按工作程序对物业服务区域范围内场所进行日常定期清扫或不定期清扫保洁，做到按标准化全方位保洁，特别对卫生间等难点做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。一切公共场所整洁干净、无垃圾、无积尘、纸屑、树叶、烟头等杂物；无乱贴乱画。 （6）物业服务区域范围内的楼梯、走道、大堂、室内公共区域及卫生间的顶面、地面清洁无尘，无蜘蛛网，无积水；室内设施表面、门窗等无灰尘；大堂、室内主要通道地面无尘，卫生间无异味，地面无水渍，定期消毒杀菌； （7）室内外金属护栏、把手定期擦拭保养，确保无锈迹、污迹、汗渍；路灯、草坪灯、牌匾、宣传栏牢固、安全、美观、整洁、无乱贴乱画现象；公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘；各种标识、指示板完善、完好、整洁； （8）停车场地面和管道、设施表面清洁无积水、积尘，顶面、墙面无灰尘和蜘蛛网；区域范围内道路清扫干净，保持无积水、垃圾、积沙、杂物； （9）有专门领导办公室、常用会议室的管理措施，确保清洁、安全和保密；领导办公室、会议室、接待室和其他功能室定期清洁，确保随时可以使用； （10）保持垃圾桶干净无味，负责垃圾的收集，垃圾实行袋装化，日产日清，防止二次污染，定期进行卫生消毒。 （11）重大活动（如大型会议、参观活动等时间段）的清洁服务保障，配合做好重大事件的环境清洁工作。 （12）清洁卫生中所需的工具，物品费以及清洁用品（如消毒水、清洁药剂、垃圾袋等）等均由中标单位负责。 （13）中标单位应承诺在早上8：30前将所有区域（如外围、功能室、楼梯、走廊、洗手间等）的卫生清洁完毕，并全天随时保洁。办公区域清洁必须在9：00前清洁完毕，保证不影响正常办公。 3.消杀除虫管理 （1）建立定期消杀制度，提高清洁卫生水平。所有办公室、所有公共场所（包括走廊、楼梯、大厅等处）、员工宿舍、所有洗手间、各类机房、所有杂物房、垃圾房等，每月做一次消杀。消杀工作应由具备相应资质的人员进行。 （2）消杀工作重点时间： 灭鼠监测时间：每年4、9、11月各监测1次，全年共监测3次。 灭蚊监测时间：在蚊类高发的5-10月进行监测，每月1次，全年共监测6次。 灭蝇监测时间：在蝇类高发的5-9月进行监测，每月1次，全年共监测5次。 灭蟑螂监测时间：在2、4、6、8、10、12月进行监测，两个月1次，全年共监测6次。 灭白蚁监测时间：在2-7月进行监测，两个月1次，全年共监测3次。 （3）消杀监测方法： 灭鼠监测方法：外环境监测采用目测鼠迹法和鼠夹法，室内采用粉迹法。 灭蚊监测方法：蚊幼监测采用勺捕法，室外采用灯诱法。 灭蝇监测方法：室内采用目测法，室外采用笼诱法。 灭蟑螂监测方法：采用粘蟑纸法。 灭白蚁监测方法：采用目测法。 （4）消杀除虫工作标准如下： 灭鼠标准：鼠密度不超过5%（粉迹法）； 灭蚊标准：积水中三龄幼蚊或蛹检出率不超过3%； 灭蝇标准：蝇类孳生地三龄虫和蛹检出率不超过3%； 灭蟑螂标准：蟑螂密度不超过1%（粉迹法）； 灭白蚁标准：按《城市房屋白蚁防治管理规定》执行 4.园林绿化管理 包括室内、室外及公共区域盆植提供、布置和养护管理等。 （1）工作内容 ①负责招标人园林的绿化、美化、养护与维护，熟悉招标人绿化整体的布局，熟悉花草树木的品种及其特征，懂得盆景与环境的搭配以及植物的修剪等知识和养护技能。 ②按植物生长习性、位置环境等因素进行科学养护。包括光照管理、温度管理、水分管理、土壤管理、施肥管理、修剪整形、病虫害防治等。 ③未经招标人同意不擅自移植花木，改变整体布局，节约使用浇灌用水。保证区域内花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃，绿地无破坏、践踏、占用现象，绿地无纸屑、烟头、明显石块等杂物。 ④保持室内外盆栽、鲜花的新鲜美丽，根据不同季节及时进行更换，并视其生长状况和招标人的要求进行更换。积极配合招标人做好大型活动的美化布置准备工作，根据招标人临时要求做好供应保障。 （2）工作标准 ①公共区域盆植的摆放。由中标人统一组织摆放室内盆植，摆放位置中标人设定后报招标人同意。做到公共区域绿化美化，品种丰富、搭配合理、美观雅致、叶片油绿无浮尘、无虫害，有一定视觉效果。 ②室外绿化的养护管理。由中标人进行监管和日常维护保养。室外的已种植树木，生长茂盛，造型优美、形态整齐、枝叶正常，管护到位，没有病株、残株、死株，无枯木残叶，无凌乱枝条和长枝叶。 ③实行日常维护、定期更换制度，制定日常绿化监督的考核标准。 5.物业服务档案资料管理 （1）建立物业服务所有档案，资料齐全，分类整理、归档管理，查阅方便。 （2）在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记制度。 6.其它服务： （1）协助采购单位报刊、信件的及时、准确、完整送达，临时委托的物品寄存、转交，保证相关人员及时收取。 （2）协助做好大型文体活动、参观临时性活动的相关工作。 （3）协助零星物品的临时搬运等义务性服务工作。 |
| 3 | 人员要求 | 1.人员配置要求 投标人必须承诺本项目配备最低人员如下（投标人需至少满足以下人员数量要求）： 序号; 岗位名称; 配备人数. 1; 物业管理人员; 1人. 2; 维修工; 1人. 3; 保洁人员; 2人. 4; 绿化工; 1人. 合计人数：5人. 员工食宿安排由中标单位自行解决。 2.主要岗位人员任职要求 （1）物业管理人员 要求年龄在45周岁以下，大专以上学历，具有管理相关专业或从事本岗位2年以上工作经验；有较强的管理能力和工作经验和写作能力，工作严谨认真，有一定组织协调能力。善于沟通，形象端正，举止大方；谈吐文雅，无不良嗜好，能熟练运用计算机及日常办公软件。 （2）维修工 人员配置年龄在48岁以下，高中以上学历，具有行业主管部门颁发的专业上岗操作证书或中级以上的相关等级职业资格证书。从事本岗位3年以上专业工作经验，有公共设施及机电设备等设备维护、维修经验和能力，业务素质高，有强烈的事业心和责任心，能吃苦耐劳，确保零修、急修及时率达98%以上，零修合格率达100%。 （3）保洁人员 人员配置要求女性年龄50岁以下，男性年龄55岁以下，身体健康，有从事过相关保洁工作一年以上经验，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好素养和职业道德。清洁设施设置合理、完备，按工作程序对范围内场所进行日常定期清扫或不定期清扫保洁，做到按标准化、全方位保洁。 （4）绿化工 人员配置要求女性年龄50岁以下，男性年龄55岁以下，身体健康，有从事过相关绿化工作一年以上经验，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好素养和职业道德。 |
| 4 | 服务期限 | 本项目预算服务期限为：一年。 |
| 5 | 其他要求 | 工作措施、工作方法、工作手段、工作流程、质量保障措施、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议、管理制度等 |
| 6 | 技术资料 | 本项目所必需的技术资料，由供应商自行说明。 |

三、商务要求

1.服务期要求：本项目预算服务期限为一年。服务期间若乙方不能严格执行合同，或者未通过采购人的相关考核，采购人有权终止合同并取消其承包资格，由此产生的一切后果由乙方负责。

2.服务地点：大鹏新区森林消防大队基地。

3.付款方式：

服务费根据“按质付费”的原则按季度进行支付。甲方根据考核结果于次季度20日前向乙方支付上一季度的服务费。甲方按照招标文件和本合同的规定每季度对乙方服务进行考核，每季度服务费减去当月考核扣分扣款后的金额，为每季度实际应付管理服务费。

4.关于验收

甲方按照招标文件和合同的规定每季度对乙方服务进行考核。

5.其他：

（1）进场期限：在甲方通知乙方基地正式运作后3天内进场提供服务或按合同服务期提供服务。

（2）报价要求：

①投标总价以人民币报价，为一年的物业管理费用，包括但不限于：行政福利费用、清洁费用、设备维护费、利润、财务费用、管理费用和税金等本项目涉及的一切费用。

②投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

③本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和管理企业的利润。

④投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

⑤投标报价表作为合同的重要执行依据，服务期限内按该表所列的价格执行。采购方有权对本项目资金的投入情况（主要是人员费用支出情况）进行监管，签订合同后中标人必须在一周内向采购方提供作业人员名单，此名单与本投标报价表将作为重要监管依据。

（3）物业管理有关说明

①中标人根据有关物业服务法规与采购方签订的物业服务委托合同，对该物业实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

②中标人不得将本物业服务项目分包给其他单位，若因中标人专项资质原因确需将某辅助工作内容分包给其他具备相应资质单位，必须事先征得采购单位同意。

③采购单位在承包期内可对该物业服务进行考核评价，如达不到上述要求，则可终止委托管理合同并进行财务审计，由中标单位承担违约和赔偿责任。

（4）采购方提供必要的办公用房、值班用房、仓库和需用物品存放场地，由中标单位无偿使用。员工宿舍由中标单位自行解决。

（5）公共水电费由采购单位承担（包括卫生间、绿化、空调、清洁卫生、生活等各类用水；消防、水泵、照明、各类机电设备等各类的用电）。

（6）日常维修保养更换费用及材料在300元以上的由采购单位支付。对需要维修的设备设施，中标单位须先向采购单位申报办理审批手续，否则，采购单位可不给予支付维修费用。紧急情况下，中标单位可口头或电话通知采购单位，经采购单位同意，中标单位可进行维修，维修费用由采购单位负责支付。

（7）本项目不含消防系统、监控系统、红外周界防范系统、太阳能系统、空调系统等设备设施的专业维护及设备年检、检测特约服务及相关费用，由采购方另行委托。

（8）中标人在合同执行期间，中标方须接受市、区行业主管部门、新区政府采购监督管理部门、采购单位及相关主管部门的监管。

（9）中标单位必须依法与员工签订书面劳动合同，并全部承担与劳动合同相关的责任和义务。中标单位支付员工工资不能低于当年深圳市最低工资标准。中标单位必须按规定比例为员工购买养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金，并向采购单位提供相关证明材料备案。

（10）中标单位必须保障员工正常休息时间。中标人所有工作人员在本项目服务中所出现的工伤或意外事故，均由中标人自行承担；中标人在服务过程由于中标方原因对采购单位财产造成损失或人身造成伤害的，由中标人承担全部责任，如果情况严重的，交由司法机关处理。

（11）投标人自行组织现场踏勘，以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的后果由投标人自负。

附件

物业管理服务完成状况量化考评表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 管理 15分 | 1.建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 2.管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 | 1.物业管理服务工作程度、质量保证制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2分，未制定具体的落实措施扣0.5分，未制定考核办法扣0.5分。 2.管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1分，无统一着装及标志扣0.5分。 |
| 2 | 环境 卫生 管理 20分 | 1.设施设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站。 2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁。 3.垃圾日产日清，定期进行卫生消毒。 4.大院内道路等共用场地无纸屑、烟头等杂物。 5.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台公共玻璃窗等保持洁净。 | 1.每发现一处不符合项扣0.2分。 2.未实行责任制的扣1.0分，无专职清洁人员和责任范围的扣0.5分，未实行标准化保洁的扣0.5分。 3.每发现一处垃圾扣0.2分，未达到垃圾日产日清的扣0.5分，未定期进行卫生消毒杀灭扣0.5分。 4.每发现一处不符合扣0.2分。 5.如发现一处不符合扣0.2分。 |
| 3 | 除四害 消杀 10分 | 1.灭鼠。鼠密度不超过5%；鼠药投放必须在毒鼠站里面，经常投药，达到饱和，15平方米设毒鼠站2个。 2.灭蝇。灭蝇标准：蝇类孳生地幼虫和蛹的检出率不超过3%；所有孳生蝇类的地点（含垃圾池等地）每周投放药物一次，成蝇及时消杀，检查时一视野不得超过10个成蝇。 3.灭蚊。积水中蚊幼或蛹的阳性率不超过3%；有积水处可清理的要及时清理，不能清理的每周投放药物一次。 4.灭蟑螂。蟑螂和蟑粪、蜕皮等蟑迹不超过5%；所有沙井、电缆沟等地每月喷杀一次，检查时小蠊不超过10只，大蠊不超过5只。 | - 1.有鼠迹一处扣0.2分；有鼠洞而没有封堵的一处扣0.2分；投药量不足，每一百米扣0.2分；使用急性药扣5分；毒鼠站不按标准投入，每个扣0.2。 2.有蝇类孳生地一处扣0.2分；成蝇密度大，每处扣0.2分；投药量不足，每一百米扣0.2分。 3.有蚊幼积水一处扣0.2分；蚊密度超过3%一处扣0.5分；投药量不足，每一百米扣0.2分；处在大型积水而没有处理的，一处扣1分。 4.有蟑螂和蟑粪、蜕皮等蟑迹超过5%，一处扣0.2分；蚊密度超过3%（小蠊不超过10只，大蠊不超过5只）一处扣0.5分；投药量不足，每一百米扣0.2分。 |
| 4 | 绿化管理 10分 | 1.草坪管理 2.草坪生长势 3.草坪纯度 4.草坪修剪 5.草坪病虫害 6.无坑凹积水、无黄土裸露 7.草坪管养措施 | 1.草坪不按要求修剪，每平方米扣0.5分。 2.草坪不按要求除杂草，目的草率不符合要求，每平方米扣0.2分。 3.草地有坑洼或积水，每平方米扣1分。 4.草坪生长不良，在干旱季节，有供水条件的草地没淋足水，每平方米扣0.3分。 5.草坪管理不善致使黄土裸露，每平方米扣0.5分（注：成片的经济林林下不算黄土裸露）。 6.草坪管养操作不当造成草坪成片枯黄或死亡的，由管养公司恢复或更新，并每平方米扣1分。 |
| 5 | 房屋 管理 与维 修养 护 10分 | 1.遵守用户用水、供水管理制度、积极协助用户安排合理的用水和节水计划。 2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途、结构的现象。 3.室外外观完好、整洁，面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。 4.室外标志、路灯按规定设置与维护，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。 5.空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀。 6.室内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴：共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间、水房等管理完好。 | 1.无示意图扣0.5分，无路标扣0.3分，幢、单元、户号每缺一个扣0.1分。 2.每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0分。 3.每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.2分。 4.未按规定设置、维护扣2.0分；按规定设置和维护，但不整齐或有破损每处扣0.1分，有安全隐患每处扣0.5分。 5.每发现一次不符合项扣0.5分。 6.如发现一处不符合项扣0.2分。 |
| 6 | 公共 设施 管理 10分 | 1.公用配套设施完好、无随意改变用途。 2.公用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维修人员严格遵守操作规程与保养规范。 3.排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象。 4.道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 5.保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知相关用户。 6.制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。 7.备用应急发电机可随时启用。 8.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作。 9.监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存。 | 1.每发现一处不符合项扣0.5分。 2.如发现一处不符合项扣0.2分。 3.发现一处堵塞或外溢扣0.5分。 4.发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2分；发现井盖缺损或丢失扣0.6分，路面井盖影响通行扣0.2分。 5.不符合扣1分。 6.临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5分。 7.不符合扣1分。 8.发现一次不符合项扣0.5分。 9.不符合扣1分。 |
| 7 | 物业档案资料管理 10分 | 1.完善各项管理制度，对所有档案集中管理。 2.各种管理台账健全。各种物业管理资料齐备，条目清晰，标识齐全，分类明确，易于查找。 3.采用电脑资料、文字资料等多种形式的文档储存方式管理档案资料。 4.绝对保证档案资料的安全性和必要的保密性。 | 1.一次不合要求扣1分。 2.因工作不力视后果扣分（1分起）。 3.一次不合要求扣0.5分 4.因工作不力视后果扣分（1分起）。 |
| 8 | 报刊、信件管理 10分 | 1.指定专人做好信件收发工作，每天及时分派报纸和信件、杂志。根据要求准确无误投放信箱或送至办公室，不得截留节假日期间的报纸。 2.对挂号信和特快专递要交到收件人处并签收，对文件和各类通知发放要严格签收手续，以免误漏现象发生。 3.对所有投递错误的和地址、收件处或姓名不详者信件要在五天内处理完毕。 | 1.无专人信件收发扣1分；分派报纸、信件等不及时扣0.5分；信件、报纸等发放错误每次扣0.5分。 2.对信件、文件和各类通知不按要求签收登记每次扣0.5分。 3.未按要求处理不详信件每发现一次扣0.2分。 |
| 9 | 其它服务 5分 | 1.做好业主各使用单位的日常后勤协助工作安排。 2.无有效投诉。 3.完成业主主管单位交办的属于服务范围内的其它事项。 | 1.违反一次扣0.5分。 2.出现一次有效投诉扣0.5分。 3.视后果扣分（0.5分起）。 |