
大鹏新区用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第一季度）
	序号
	监测点地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	监测

时间
	监测指标
	检测结

果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	大鹏街道中山路46-5号水龙头
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	2


	大鹏街道大鹏社区建设路4号岭澳花园小区入口左侧
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	3
	大鹏街道布新社区布新路66号布新学校门口左侧
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	4
	大鹏街道下沙社区中山路下沙新村（大鹏实验幼儿园一楼洗手台）
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	5
	大鹏街道水头社区水厂路桥边水龙头
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	6
	大鹏街道鹏城社区银滩路7号大鹏第二小学侧边厕所洗手台
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	7
	大鹏街道岭澳社区岭南路67号KPR佳兆业广场香江维园餐厅厨房洗菜台
	深圳市大鹏自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	8
	葵涌街道葵丰社区葵兴西路31号葵涌第二小学路口旁水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	9
	葵涌街道高源社区高源公园路退役军人服务站一楼（高源社区工作站旁）
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	10
	葵涌街道土洋社区土洋加油站水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	11
	葵涌街道溪坪南路5号云溪客栈一楼水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	12
	葵涌街道坝光社区坝光新村东区泵站丰树苑小区旁
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	13
	葵涌街道葵新社区金业大道金葵二期瑞瑞商店门前水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	14
	葵涌街道葵丰社区花生唐购物中心一楼
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	15
	坝光社区坝光新村东区8栋易德天地购物广场一楼水龙头
	深圳市葵涌自来水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月7日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	16
	大鹏街道鹏城社区核电基地北苑餐厅一楼洗手盆
	中广核环境科技（深圳）有限责任公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月8日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	17
	大鹏街道鹏城社区核电基地南区餐厅一楼洗手盆
	中广核环境科技（深圳）有限责任公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月8日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	18
	南澳街道南隆社区教育路37号南澳中学门卫室水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月8日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	19
	南澳街道南隆社区人民路37号南澳中心幼儿园门口水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月8日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	20
	南澳街道水头沙社区水沙路1号水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月8日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	21
	南澳街道东涌社区东涌店仔村2号门口水龙头
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月12日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　

	22
	南澳街道东涌社区工作站一楼卫生间洗手盆
	深圳市南澳供水有限公司
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　
	2026年1月12日
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯
	经检测所有检测指标全部合格
	　/
	建议烧开后饮用　


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。


