附件1

| 大鹏新区政务外网机房和数据中心安全提升项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管委会机房动环监控 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| （一）温湿度监测 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 8 | 个 |  |
| 2 | 温湿度监测软件接口 | 1 | 项 | 需适配现有大鹏新区政务云平台和大数据中心动环监控系统（计通） |
| （二）漏水监测 |  |  |  |  |
| 1 | 不定位漏水监测设备（7.5m） | 2 | 个 |  |
| 2 | 防水接线盒 | 2 | 个 |  |
| 3 | 漏水监测软件接口 | 1 | 项 | 需适配现有大鹏新区政务云平台和大数据中心动环监控系统（计通） |
| （三）空调监控 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调接入软件授权 | 1 | 项 | 涉及1台空调 |
| 2 | 精密空调监控软件接口 | 1 | 项 | 需适配现有大鹏新区政务云平台和大数据中心动环监控系统（计通） |
| （四）UPS监测 |  |  |  |  |
| 1 | UPS接入软件授权 | 1 | 项 | 涉及2台UPS主机 |
| 2 | UPS监测软件接口 | 1 | 项 | 需适配现有大鹏新区政务云平台和大数据中心动环监控系统（计通） |
| （五）采集处理层 |  |  |  |  |
| 1 | 8口串口服务器 | 2 | 个 |  |
| 2 | 监控箱 | 2 | 个 |  |
| 3 | 工业电源 | 2 | 个 |  |
| 4 | 分机房接入授权 | 1 | 项 | 需适配现有大鹏新区政务云平台和大数据中心动环监控系统（计通） |
| 二、政务云平台和大数据中心UPS |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 蓄电池（12V 150AH） | 80 | 块 |  |
| 2 | 蓄电池拆卸、安装及配套服务 | 1 | 项 | 拆除原有120块电池，安装新的80块电池 |