## Sheet0
2026年深圳市大鹏新区“双随机、一公开”检查结果公示表（第三季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市东部电力有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道下沙社区下沙东部电厂 | 重点 | 张慧珠,姜德才 | 2026-09-01 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该公司化学工程师全程陪同下进行现场检查，全程执法记录仪拍照录像；2.现场检查时该公司正常生产。该公司设有专用的危险废物贮存场所，生产环节产生的危险废物委托广州市环境保护技术有限公司转运处理，有签订危废处置合同，最近一次转运时间是2026年7月2日，废水处理设施正常运行。今年以来该公司已按排污许可证要求开展自行监测，填写并提交第一季度和第二季度执行报告，已编制突发环境应急预案并备案；3.我局执法人员委托深圳市生态环境监测站在该公司工业废水处理设施监测口采集水样一份，在1#发电机组烟囱采集废气样品一份；4.我局执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 华润万家有限公司大鹏店 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场商业区3-101 | 一般 | 姜德才,张慧珠 | 2026-09-04 | 现场检查情况:1.我局执法人员在该店安全员的全程陪同下开展现场检查，检查全过程执法记录仪录音录像；2.现场检查时，该店正常营业。店内已配套安装油烟净化设施及油烟在线监控设备，并定期对油烟净化设施开展清洗、维护，且留存设施清洗维护台账记录；3.我局执法人员要求该店持续规范落实生态环境保护主体责任，常态化定期开展油烟净化设施的清理、维护和保养工作，留存设施运维台账记录，加强日常管理，及时排除风险隐患。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳创富加油加气站 | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区同富工业区加油站101 | 一般 | 姜德才,张慧珠 | 2026-09-04 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该加油站主管的全程陪同下开展现场检查，检查全程执法记录仪录音录像；2.现场检查时，该加油站正常营业，站内储油罐已安装电子液位计，油气回收系统运行正常，定期开展油气回收系统检查维护并记录；3.该加油站日常运营过程中产生废矿物油、废弃滤芯等危险废物，已按规范设置危废贮存场所，已与具备资质的危废处置单位签订合同，确保危险废物合规转运、处置；4.我局执法人员要求该加油站根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引(试行)》等指引要求，强化污染防治设施的运行、维护及环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 | 深圳市大鹏新区南澳街道海碓路83号 | 特殊 | 姜德才,张慧珠 | 2026-09-07 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该单位现场负责人的全程陪同下开展检查，检查全过程执法记录仪录音录像；2.现场检查时，该试验基地正常生产，有养殖尾水排放，我局委托深圳市生态环境监测站大鹏分站在养殖尾水排放口采集水样一份；3.该基地已按排污许可要求做好自行监测；4.我局执法人员要求该企业切实履行生态环境保护主体责任，持续加强污染防治设施运维管理，强化环境风险隐患排查，筑牢环境安全防线。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市正阳基业电子有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道办事处高源社区居委会延安路11号A11栋 | 一般 | 张慧珠,姜德才 | 2026-09-07 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该公司人员全程陪同下开展现场检查，检查全过程执法记录仪录音录像；2.现场检查时，该公司正常生产。该公司生产过程中产生废树脂粉、废线路板、废抹布、废活性炭、废空桶等危险废物，现场设有危险废物贮存间；3.该公司生产过程中产生粉尘颗粒，配套负压集尘系统，经管道收集到中央吸尘器吸尘处理后通过管道高空排放；4.现场检查时我局执法人员发现该公司未及时更新危险废物相关标志标识，未在废气排放口粘贴废气排放标识。针对以上问题我局执法人员已现场下达整改建议书，要求该公司尽快整改；5.我局执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 发现一般问题
6 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市绿坊饮食服务有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道142号生命科学产业园A19栋101 | 一般 | 张慧珠,魏宇杰 | 2026-09-16 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该餐厅行政总厨的全程陪同下开展执法检查，检查全过程执法记录仪录音录像；2.该餐厅已安装油烟净化设施，最近一次清洗时间为2026年6月13日，有台账记录，预计近期清洗油烟净化设施；3.该餐厅共设有8个灶头（其中在用2个，未启用6个），折算基准灶头2.8个；4.我局执法人员要求该餐厅每季度对油烟净化设施进行清理维护并做好记录，加强日常管理，及时排除风险隐患，防止环境安全事故发生。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
7 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市大鹏新区德旺众叹茶楼 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区金葵西路1号家天下花园5栋130、131 | 一般 | 魏宇杰,张慧珠 | 2026-09-16 | 现场检查情况：1.检查过程中该餐厅经理全程陪同，检查全过程执法记录仪录音录像；2.该餐厅已落实油烟净化设施，有清洗台账记录,预计近期清洗油烟净化设施；3.该餐厅灶头数共设有5个，折算基准灶头5.91个，安装有视频监控；4.我局执法人员要求该餐厅每季度对油烟净化设施进行清理维护并记录,加强日常管理，及时排除风险隐患，防止环境安全事故发生。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
8 | 2026年第三季度 | 入河排污口 | 中海油深圳电力有限公司福华德电力排水渠排污口-RY10002F | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区新大路6号 | 重点 | 魏宇杰,张慧珠 | 2026-09-16 | 现场检查情况：1.在该公司环保节能主管陪同下进行现场检查，已全程录音录像；2.现场检查时，该公司发电机组未运行，该公司有按要求进行自行监测，已与有资质的公司签订危险废物转移处置合同；3.执法人员要求该公司加快推进1、2、3号机组的在线监测系统验收工作;4、我局执法人员要求该公司根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等指引，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
9 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心（佰公坳垃圾填埋场） | 深圳市大鹏新区南澳街道办南隆社区同富路北侧 | 重点 | 魏宇杰,姜德才 | 2026-09-17 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该填埋场的现场负责人全程陪同下开展现场检查，全程执法记录仪录音录像；2.现场检查时，该填埋场垃圾渗滤液处理设施正在运行，排放口有水排放，采样人员在总排放口采集水样一份，以及在该垃圾填埋场厂界采集无组织废气样一份；3.该填埋场产生有废陶粒、废活性炭和检测废液，设有固定的危险废物贮存场所并粘贴标识标牌，已与有资质单位签订危险废物处置合同，有转运联单，废陶粒于2025年11月25日全部转运；4.该填埋场废水排放口标识有误、在线站房危废贮存点未设置防渗漏措施，危险废物贮存间应急池容量不足，执法人员现场对该填埋场下达了整改通知书；5.我局执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引（试行）》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 发现一般问题
10 | 2026年第三季度 | 社会监测机构 | 广东海洋大学深圳研究院检测中心 | 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路312号海洋生物科研中试基地 | 特殊 | 张慧珠,姜德才 | 2026-09-14 | 现场检查情况：1.我局执法人员在该公司业务主管全程陪同下开展执法检查，检查全过程执法记录仪录音录像；2.经现场核查，该单位主要通过抽取海水进行海产品的生产经营，主要用于在厂区养殖池暂养龙虾、蟹、螺，暂养期间未投加药物，主要投喂冻鱼和贝类，目前因价格原因暂无养殖；3.暂养水通过厂区沟渠外排至排水管后入海，我局委托深圳市生态环境监测站大鹏分站在该公司养殖尾水排放口采集水样一份；4.现场检查时，该公司已采购流量计，预计近期完成安装调试；5.该公司已开展第二季度自行监测并完成公示，预计近期开展第三季度自行监测；6.我局执法人员现场要求该单位加强日常巡检，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
11 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 中海油深圳电力有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道新大路6号 | 重点 | 魏宇杰,张慧珠 | 2026-09-16 | 现场检查情况：1.在该公司环保节能主管陪同下进行现场检查，已全程录音录像；2.现场检查时，该公司发电机组未运行，该公司有按要求进行自行监测，已与有资质的公司签订危险废物转移处置合同；3.执法人员要求该公司加快推进1、2、3号机组的在线监测系统验收工作;4、我局执法人员要求该公司根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等指引，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
12 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市腾原洗涤有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区水头第一工业区红13号4栋 | 一般 | 魏宇杰,张慧珠 | 2026-09-18 | 现场检查情况:1、我局执法人员在该公司经理的全程陪同下开展执法检查，全过程执法记录仪录音录像；2、现场检查时，该公司正常营业，废水处理设施正常运行；3、该公司产生的一般固体废物和危险废物按规范储存，已签订委托处置合同，交给有资质的公司转移处置，危险废物最近转运时间为2025年12月19日，有转移联单；4、我局执法人员要求该公司根据《深圳市工业环保设备设施安全管控工作指引(试行)》等指引，强化污染防治设施环境安全管控，落实环保主体责任。 | 已完成 | 否 | 未发现问题
13 | 2026年第三季度 | 排污单位 | 深圳市大鹏新区葵涌东都海鲜酒楼 | 深圳市大鹏新区葵涌街道万兴中路6号 | 一般 | 张慧珠,姜德才 | 2026-09-18 | 现场检查情况：1.检查过程中该餐厅经理全程陪同，检查全过程执法记录仪录音录像；2.该餐厅已落实油烟净化设施，有清洗台账记录,预计近期清洗油烟净化设施；3.该餐厅灶头数共设有5个，折算基准灶头3.91个，安装有视频监控；4.我局执法人员要求该餐厅每季度对油烟净化设施进行清理维护并记录,加强日常管理，及时排除风险隐患，防止环境安全事故发生。 | 已完成 | 否 | 未发现问题